MATA PELAJARAN 7

PRAKTIKUM PENGUJIAN DAN KOMISIONING JARINGAN DISTRIBUSI

| Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu melaksanakan Kunjungan Lapangan Benchmark ke PLN UP3 dengan baik dan benar sesuai Standar Perusahaan |
| --- | --- | --- |
| Durasi | : | 8 JP |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii

DAFTAR GAMBAR		iii

DAFTAR TABEL		iv

PRAKTIKUM PENGUJIAN & KOMISIONING JARINGAN DISTRIBUSI		1

7.1	Inspeksi		1

7.2	Pengujian		1

7.3	Komisioning		1

7.4	Laporan		1

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL

MATA PELAJARAN 7

# PRAKTIKUM PENGUJIAN & KOMISIONING JARINGAN DISTRIBUSI

## Inspeksi

## Pengujian

## Komisioning

## Laporan

| KEGIATAN NO. | LANGKAH-LANGKAH | GAMBAR | PERKAKAS / PERALATAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. . 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 | Persiapan Pengujian & Komisioning jaringan Distribusi Siapkan SOP Siapkan alat kerja dan perlengkapan K3 Siapkan Gambar dan data lokasi yang akan disurvey Pelaksanaan Survey Tentukan titik awal untuk memulai survey dan membandingkan (memeriksa) gambar rencana konstruksi dengan fisik Jaringan distribusi terpasang di lapangan secara visual. Menghitung jumlah fisik material jaringan yang terpasang Menghitung jarak panjang jaringan yang terpasang Pengujian JTM Pengujian Indivual Peralatan Lakukan Pengujian Andongan, Konstruksi Tiang, Isolator, Konduktor, Arester, Pentanahan, LBS dengan cara penguian individual (satu persatu) dalam keadaan tidak bertegangan. Uji Pentanahan dengan Earth Tester Uji konduktor dengan meger. R – N = S – N = T – N = R – S = R – T = S – T = Pengujian Sistem Apakan seluruh peralatan individual yang tergabung di dalam system secara terpadu dapat berfungsi dengan baik, maka lakukan : - Percobaan pemberian tegangan (energizing) - Pengujian dalam keadaan berbeban - Penerbitan rekomendasi laik bertegangan Komisioning Persiapan SOP Komisioning, untuk Lakukan seperti prosedur ini : - Rapat koordinasi - Surat Pernyataan TOP (Certificate of Turn Over Package) - Review dokumen - Pelaksanaan komisioning di lapangan - Penerbitan rekomendasi laik bertegangan - Percobaan pemberian tegangan - Pengujian dalam keadaan berbeban Lakukan pengukuran suhu pada saat berbeban dengan alat ukur Infrared Thermovisin Laporan Buat laporan hasil Pengujian & Komisioning jaringan Distribusi dengan menggunakan prosedur dan format yang ditetapkan Pembuatan Laporan | 10L03 10L02 40 m 44 m 42 m 10L01 270 10R01 10R02 10R03 46 m 48 m 42 m 910 01 02 03 04 05 06 07 240 36 m 35 m 40 m 40 m 40 m 40 m 10 890 8 09 38 m 35 m 35 m Jaringan Distribusi Megger Earth Tester Hight Voltage Detector Infrared Thermovisin | Alat kerja : - Kertas Kerja - Alat Tulis - Kompas - Rol meter / walking meter - Megger - Earth Tester - Multi Tester - Hight Voltage Detector - Infrared Thermovisin Perlengkapan K3 : - Sepatu kerja - Helm pengaman |